## Munka1
Homlokzati hőszigetelés rendszerek csekk lista 54/2014 BM rendelet szerint
Fő kérdések | Ellenőrző kérdések, körülmények: | Válasz |  | Megjegyzés
| Legfelső építmény szint szintmagassága (m) |  |  | Építményszint OTÉK szerint: az építmény mindazon használati szintje, amelyen helyiség van. Nem építményszint a padlás, valamint az a tetőszint, amelyen a felvonógépházon vagy a lépcsőház felső szintjén kívül más helyiség nincs. Szintmagasság: az építmény főbejárata - bejárati előlépcsője - előtti járda szintje és az építményszint padlófelülete közötti függőleges távolság. lásd: 1. melléklet az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelethez
| Legalsó építményszint szintmagassága (m) |  |  | Építményszint OTÉK szerint: az építmény mindazon használati szintje, amelyen helyiség van. Nem építményszint a padlás, valamint az a tetőszint, amelyen a felvonógépházon vagy a lépcsőház felső szintjén kívül más helyiség nincs. Szintmagasság: az építmény főbejárata - bejárati előlépcsője - előtti járda szintje és az építményszint padlófelülete közötti függőleges távolság. lásd: 1. melléklet az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelethez
| A lakó alaprendeltetéstől eltérő rendeltetésű kockázati egységet tartalmaz e az építmény és van e annak befolyása az épület mértékadó kockázati osztályára (pl. üzlet, rendelő, stvb.) |  |  | Mértékadó kockázati osztály: az építmény, az önálló épületrész egészére vonatkozó besorolás, amely megegyezik a kockázati egységek kockázati osztályai közül a legszigorúbbal, | sablon adása a műszaki ellenőröknek a rétegrend igazolásához.
| Az építmény földszint feletti szintszáma |  |  | Homlokzati tűzterjedés határérték követemény megállapításához szükséges.
| Az építmény mértékadó kockázati osztálya |  |  | NAK, AK, KK vagy MK
| Van e fellelős műszaki vezető, kompetens a kivitelező? |  |  | Az Építettő tájékoztatása , építési naplóba rögzítés.
| Van e homlokzati tűzterjedés követelmény? Ha van, az épületre vonatkozó Tűzterjedési határérték követelmény értéke? (Th) |  |  | Lépcsőházakra, továbbá az egyszintes épületre, a földszinttel és legfeljebb két további építményszinttel rendelkező, egy lakásos lakóépületre, szálláshelynek nem minősülő üdülőre nincs követelmény. Tűzvédelmi Műleírásnak tartalmaznia kell, OTSz alapján.
| A szigetelendő homlokzat pontos felmérése megtörtént? |  |  | Amennyiben nem, a munkaaterület átadásakor rögzíteni szükséges.
Homlokzati hőszigetelő rendszerre vonatkozó követelményeket befolyásoló tényezők: | Az alkalmazott rendszer engedély száma, érvényességénak határideje, módozat száma. |  |  | Csak érvényes engedéllyel rendelkező rendszer alkalmazható, a módozatok nem ötvözhetőek. A kivitelezés megkezdésekor rögzíteni szükséges az, mert a rendszerek nem ötvözhetőek!
| Az alkalmazott hőszigetelő rendszer tűzvédelmi osztálya |  |  | B-D tűzvédelmi osztályú esetén van Th követelmény, A1, A2 esetében nincs
| B-E tűzvédelmi osztályú hőszigetelő maggal rendelkező homlokzati hőszigetelő rendszer állami támogatás keretében valósul e meg? |  |  | Bejelentésre, ellenőrzésre való kötelezettség
| Tűzfal létesül e? |  |  | A tűzfal terepszinttől mért 5 m magasságáig csak nem éghető (A1, A2 tűzvédelmi osztályú) rendszer alkalmazható, amennyiben szomszédos csatlakozó építmény van akkor annak kontúrjától javasolt az 5 m megtartása
| KK-MK kockázati osztályú épületnél van e homlokzati sík elé nyúló épületrész? |  |  | KK és MK osztályú épületek előrenyúló épületrészeit alulról határoló födém alsó felületén, valamint a visszaugró épületrészei feletti, épületen kívüli teret felülről határoló födém alsó felületén, csak A1, A2 tűzvédelmi osztályú rendszer alkalmazható
| Rendelkezik e az épület egyedüli menekülési útvonatat biztosító áthajtóval, átjáróla? |  |  | AK, KK, MK osztályú épületek nyitott áthajtóinak és átjáróinak fal- és mennyezeti felületein, ha ezek az egyedüli menekülési útvonalat és a tűzoltóság számára az egyetlen megközelítési lehetőséget jelentik, csak A1, A2 tűzvédelmi osztályú rendszer alkalmazható
| Van e az épületben légakna? |  |  | Csak A1, A2 tűzvédelmi osztályú rendszer alkalmazható légaknában
| Az épület homlokzata nyílásos e vagy nem nyílásos? |  |  | B-E tűzvédelmi osztályú, 10 cm-nél vastagabb hőszigetelő maggal rendelkező rendszer esetén tűzvédelmi célú sávok alkalmazandók.
| Megfelelést befolyasoló nyilászáró került-e kialakitásra? |  |  | Ellenőrizendő
| Készül e éghető lodzsa hátfal? |  |  | Éghető lodzsa hátfal környezetében OTSZ 25§ 7 szerint B-D tűzvédelmi osztályú rendszer nem alkalmazható.
| Van e a homlokzat előtt alkalmazott növényfuttató, árnyékoló vagy akusztikai szerkezeteket |  |  | A homlokzat előtt alkalmazott növényfuttató, árnyékoló vagy akusztikai szerkezeteket olyan módon kell kialakítani, hogy azok ne befolyásolják kedvezőtlenül a homlokzati tűzterjedést.
| Napelem elhelyezésre került e a homlokzaton? |  |  | Abban az esetben, ha az épület homlokzatán helyezik el a napelemet, az épületre vonatkozó homlokzati tűzterjedési határértéket kell teljesíteni. (* lásd a továbbiakban a nap elem elhelyezéséra vonatkozó munkalapon)
| Eltérő magasságú tűzszakaszok csatlakoznak e egymáshoz? |  |  | Nem éghető sávok beiktatás OTSZ szerinti magasságban!
| Egymás feletti nyílások távolsága a tűzvédelmi gátkritériumait kielégíti e? |  |  | Ha kisebb mint 1,3 m csak olyan rendszer alkalmazható amelynek a minősítésében az adott érték szerepel
| Készül e a falsíkban hőszigetelt redőny tok ház? |  |  | Homlokzati tűzterjedés kockázat! Eltérési engedély vagy minősítés szükséges!
| A nyílászárók a falsíkban helyezkednek el? |  |  | Ha alacsony energiafogyasztású épületnél a hőszigetelés síkjába építik be erre a kialakításra érvényes engedéllyel kell rendelkezniük, vagy OTSZ szerinti kialakítással.
| Tűztávolság követelmény betartásra került e? |  |  | OTSZ. melléklete szerint, függ az épületek kockázati osztályától
| A fogadó felület nem éghető falszerkezet e, vagy már van rajta burkolat, korábban felhelyezett hőszigetelő rendszer? |  |  | A rendszerengedélyek 99%-ban nem éghető felületen történő alkalmazásra vonatkozik, más felületen csak olyan rendszer alkalmazható amelynek erre minősítése van, vagy eltérési engedélye.
| A tervezési program, szerződés, közgyűlési határozat tartalmaz e megrendelői többlet igényt pl. nem éghető rendszer alkalmazását? |  |  | A megrendelő jogsazbálytól szigorúbb elvárása a követelmény!
| Az épület csatlakozik e szöget bezáróan, vagy pl. zártsorúan másik tűzszakaszban lévő épülethez? |  |  | Ha igen a csatlakozásnál nem éghető tűzvédelmi gátakat kell alkalmazni OTSZ szerint
| Alkalmazott hőszigetelő mag tűzvédelmi osztálya |  |  | B-E tűzvédelmi osztályú hőszigetelő mag esetén nem éghető tűzvédelmi célú sávokat kell alkalmazni ha a hőszigetelő mag vastagsága >10 cm.
A hőszigetelő mag vastagsága
A tűzvédelmi Műleírás tartalmazza-e a tűzszakasz határok, tűzgátak elhelyezkedését?
Alkalmazott homlokzati hőszigetelő rendszer ellenőrzése: | Eldöntendő, ellenőrizendő: | Igen | Nem | Megjegyzés
| B-E tűzvédelmi osztályú maggal készülő rendszer kivitelező által bejelentésre került e? |  |  | Kivitelezőnek a kivitelezési munka megkezdése előtt legalább 15 nappal – a kedvezményezett jóváhagyásával ellátott nyilatkozatban – a támogatás megvalósulását ellenőrző szervezetnek írásban be kell jelentenie.
| Homlokzati hőszigetelő rendszer teljesítmény nyilatkozata rendelkezésre áll e? |  |  | ETA alapján kiállítva (minden lényeges teljesítmény jellemzőt tartalmaz e?) A1-A2-es rendszer esetén is.
| B-E tűzvédelmi osztályú maggal készülő rendszer esetén a homlokzati tűzterjedés határérték igazolt e? |  |  | ÉME, TMI, NME (ÉMI honlapjáról ingyenes regisztráció után a teljes engedély, annak száma alapján letölthető)
Gyártói Alkalmazástechnikai Utasítás rendelkezésre áll-e?
| Az alkalmazott hőszigetelő rendszer a vonatkozó követelményeknek megfelelő e? |  |  | Lásd a listában az erre vonatkozó fenti kritériumokat
| A gyártó rendszerben szállította-e a THR-t, beazonosítható komponensek? |  |  | Szállító levelek teljesítmény nyilatkozatok alapján.
| Kivitelező, felelősműszaki vezető nyilatkozata a szakszerű kivitelezésről rendelkezésre áll e? |  |  | Amennyiben ez alőírás.
| Amennyiben az engedélyezési, kiviteli tervekben, kivitelezési szerződésben, pályázatban meghatározott rendszertől eltértek a tervező, megrendelő jóváhagyása rendelkezésre áll e? |  |  | Amennyiben engedélyezési és/vagy kiviteli terv készül a változtatáshoz (cseréhez) a tervező hozzájárulása szükséges. Ellenőrizendő továbbá, hogy a beépített építési termék, készlet teljesítmény jellemzője azonos e vagy jobb e a korábban meghatározottnál!
| Amennyiben az igazolásokat az építési naplóban kell megtenni a megfelelő helyre feltöltésre kerültek e, a nyilatkozatot az arra jogosult tette e? |  |  | Alvállalkozó a fővállalkozónak a nyilatkozattételi és igazolási kötelezettségére vonatkozó bejegyzés jogát nem adhatja át!
| MÉSZ irányelveiben foglaltak betartásra kerültek e? |  |  | http://m-e-sz.hu/wp-content/uploads/2015/01/14.09.21.-THR-KIVITELEZ%C5%90I-PROSI-V%C3%89GLEGES-PDF-WEBRE-IS1.pdf
Megfelelő szakági jogosultsággal rendelkező szakember végzi a kiemelt munkákat?
| Tűzvédelmi gátra, sávra, tűzfalra, stb. vonatkozó előírások betartásra kerültek e? |  |  | Ellenőrizendő az egymás feletti nyílászárok távolság, van e egymás feletti tűzszakasz, mert akkor a tűzvédelmi gáton csak nem éghető rendszer alkalmazható, illetve teljesülnek e az egymás melletti és vagy szöget bezáró tűzszakaszok tűzvédelmi célú elválasztásai.
| Megfelelést befolyásoló redőnytok, nyílászáró kialakítás, +burkolat, égéstermék elvezető, villámhárító, stb. került e kialakításra? |  |  | Ha igen megfelelésük megfelelő módon igazolt e?
| A tervezési programban, szerződésben, közgyűlési határozatban szereplő szigorúbb elvárás teljesült e? |  |  | Ha a megrendelői igény szigorúbb volt a követelménytől a tervek készítése során attól nem vagy csak tervezési szerződés és program módosítása estén lehet eltérni jogszerűen.
| Panelos épületek esetén készült-e homlokzatdiagnosztika, terhelhető-e a a kéregpanel a tervezett hőszigetelő rendszerrel? |  |  | A stabil rögzítés feltétele
| A tűzvédelmi hatóság engedélyeiben, eltérési engedélyeiben előírtak betartásra kerültek e? |  |  | A kikötések, eltérések megvalósulásának az ellenőrzése jellemzően meg szokott valósulni, de a tűztávolság kérdése az esetek többségében nem, pedig fontos lenne!
| A fogadó felület nem éghető-e? Ha éghető a felület a rendszer rendelkezik e erre vonatkozó engedéllyel? |  |  | Faházak bővítése, felújítása, korszerűsítése, meglévő hőszigetelő rendszerek felújítása-kiegészítése, fa burkolatú loggiák szigetelése, éghető loggia hátfalak szigetelése esetén szokott jelentkezni, mint probléma. Meglévő hőszigetelés tűzvédelmi osztálya igazolt e? Igazolásra csak vizsgálati eredmény alapján van lehetőség, erről vizsgálati jegyzőkönyv csatolása szükséges.
| Középmagas és magas épületek esetében a dűbelezés, dűbelkiosztás méretezett e, különösen szélszívásra? |  |  | Bár ez az előírás elsősorban nem tűzvédelmi vonatkozású, de a rendszer biztonsága érdekében ellenőrizendő!
| A dübel kiosztási tervet az arra jogosult készítette? |  |  | A Teljes Hőszigetelő Rendszer (THR) mechanikusan történő rögzítése esetén (dübelezés), a rögzítést minden esetben a falfelület magassági- és homlokzati pozicíója, valamint a dübel húzási teherbírása alapján méretezni, tervezni kell. A mechanikai rögzítési tervet kizárólag a hőszigetelő rendszer gyártója és/vagy a forgalmazója (rendzsergazdája), va gy a rendszergazda megbízására és jóváhagyásával a dübelt gyártó cég készítheti el.
Kivitelezési feladatok ellenőrzése | Eldöntendő, ellenőrizendő: | Igen | Nem | Megjegyzés
| A kivitelezés környezeti feltételei teljesülnek? |  |  | Előírt időjárási kritériumok teljesülnek-e? (hőmérséklet, csapadék etc.) Amennyiben nem kivitelezés leállítatása!
| Az alapfelület megfelelő tisztitása, portalanítása megtörtént-e? |  |  | Csak megfelelıen tiszta, száraz, pormentes, nedvszívó és hordképesfalra.
| Pont-Perem Módszerrel készült a ragasztás? Ásványi hőszigetelés ragasztása előkészítéssel történt-e? |  |  | Amennyiben hibás, visszabontatás szükséges.
| Elő/Alá hálózás készül-e? |  |  | Pótoltatása akár részleges visszabontással is.
| A beépítendő dübelek a rendszergazdától származnak-e? |  |  | Megfelelő dübelezés ellenőrzésének lépései
A beépítendő dübelek tűzvédelmi szempontból megfelelőek-e?
Megfelelő-e a furatgeometria és a furatkészítési mód?
A rögzítési tervben meghatározott dübeltípus kerül-e beépítésre?
Megfelelő-e a dübelek mérete?
A rögzítési tervben meghatározott dübelmennyiség kerül-e beépítésre?
Megfelelő-e az elkészült rögzítés?
| A dübel kihúzási próba megtörtént-e? |  |  | A gyártó által, díjmentes. A dübel húzási ellenállásának igazolására szolgál. Jegyzőkönyv szükséges
Megfelel-e a Fogadófelület megengedett síktól való eltérése az ÖNORM DIN 18202 szerint?
| A hálózás megfelelő-e (ragasztóalákenés, felület folytonosság)? |  |  | Visszabontatás, szabályos hálózás elrendelése.
| A kialakított csomópontok megfelelnek az előírt kialakítási csomóponttal? |  |  | Változtatás nem megengedett!
| Az engedélyben szereplő csomópont nem azonos az alkalmazni kívánt csomóponttal, eltérési engedély kell az OKF-től és az új csomóponti kialakítás megfelelőségét alá kell támasztani dokumentációval. |  |  | Tűzvédelmi kérdésekben az ÉMI által jóváhagyott,ablakbeépítési csomópontokon kívül a gyártó NEM jogosult más csomópont tűzvédelmi szempontból történő véleményezésére, vagy eltérések engedélyezésére, ebben csak az ÉMI tűzvédelmi Osztálya illetékes. A gyártó adatszolgáltatást és információt ad, de nem „engedélyez”, nem hagyhat jóvá eltéréseket.
| A hőszigetelés szabási- és beillesztései megfelelőek? |  |  | Hőszigetelés szabási- és beillesztési hibái Kihézagolások-, kiegyenlítések elrendelése
| Az állványozás a THR sajátosságainak megfelelően történik. |  |  | Állványozás nincs összhangban a THR sajátosságaival, anyag-, vagy rendszerkárosodási kockázat esetén felszólítás intézkedésre
| Az állványozás az irány elveknek megfelelően történt-e? Hálózás van? |  |  | A háló az UV sugárzás ellen véd, a homlokzat védelme érdekében erősen ajánlott
| ÉME, TMI, NME kivitelezésre, vakolatvastagságra, stb. vonatkozó előírásai betartásra kerültek e? |  |  | Különös figyelemmel a nyílászárók káva kialakítására! Főbb munkafázisokra külön checklist, kalibrált műszerrel mérni a vakolat vastagságot felület típusonként 3-4 mérés eszközölendő. A rendszer csomóponti kialakitását ellenőrizni kell!
| Vakolás minőssége megfelelő-e? |  |  | Vakolási hibák Jellegtől függően átfestetés, vagy újravakoltatás
| A felület védelem megfelelő? |  |  | Felületvédelmi hiányosságok Anyag-, vagy rendszerkárosodási kockázat esetén felszólítás intézkedésre
Csak abban az esetben megfelelő a homlokzati hőszigetelő rendszer, ha a követelmények kielégítésre, a kivitelezési előírások maradéktalanul betartásra kerültek!